MEMORIAL DESCRITIVO

1 COBERTURAS

 1.1. Estrutura Metálica 4.4.1.1. Características e Dimensões do Material Treliças em aço galvanizado, tipo light steel frame (lsf), conforme especificações do projeto de estruturas metálicas. Refere-se ao conjunto de elementos metálicos, necessários para a fixação e conformação do conjunto do telhado. Serão componentes da estrutura metálica da cobertura, elementos como treliças espaciais, tesouras, terças, mãos francesas, longarinas, peças de fixação e contraventamento, necessário para a fixação e conformação do conjunto do telhado. A estrutura metálica do telhado será apoiada sobre estrutura de concreto armado ou engastada em alvenaria de platibanda, conforme o caso, obedecendo as especificações do fabricante de telhas. A estrutura metálica será executada em aço resistente à corrosão atmosférica, com resistência ao escoamento mínimo (fy) de 300 Mpa, a resistência à ruptura mínima (fu) de 415 MPA. Conectores de cisalhamento, chumbadores e chumbadores químicos: deverão respeitar dimensões mínimas, conforme normas específicas. Parafuso ASTM A325 com resistência ao escoamento mínimo (fy) de 635 MPA e resistência à ruptura mínima (fu) de 825 Mpa. Toda a estrutura metálica receberá pintura com uma demão de primer anticorrosivo alquídico na cor cinza aplicada na fábrica com 25 a 35 micra de película seca. A seguir será aplicada pintura com esmalte sintético, com demãos necessárias para recobrimento das peças.

 Técnicas relacionadas − ABNT NBR 5004, Chapas finas de aço de baixa liga e alta resistência mecânica;

 ABNT NBR 5920, Bobinas e chapas finas laminadas a frio e de aço de baixa liga, resistentes à corrosão atmosférica, para uso estrutural – Requisitos;

 ABNT NBR 6120, Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; −

ABNT NBR 6123, Forças devidas ao vento em edificações;

 ABNT NBR 6649, Chapas finas a frio de aço-carbono para uso estrutural;

 ABNT NBR 6650, Chapas finas a quente de aço-carbono para uso estrutural;

 ABNT NBR 7242, Peça fundida de aço de alta resistência para fins estruturais;

 ABNT NBR 8094, Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição à névoa salina;

 ABNT NBR 8096, Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre;

 ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas – Procedimento; −

ABNT NBR 8800, Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios; −

ABNT NBR 14323, Dimensionamento de estruturas de aço de edifícios em situação de incêndio – Procedimento;

...............................................................................................

Luis Fernando Moretti

CREA 053.920-8