## Planilha1
RUA TUIUTI,165 - SALA 04 - CENTRO - RIO DO SUL - SC
FONE - (47) 3522-7474
CNPJ - 05.077.346/0001-01 INSC.EST. 254.410.693
Whatsssa- 47-98842-8812 prohospitalsul@hotmail.com
BANCO DO BRASIL BANCO-001 AG- 0276-3 C/C- 487.305-X
ORÇMENTO PARA LICITAÇÃO.
tem | DESCRIÇÃO | Unidad | Quantidade | Valor Unitario | Valor Total
Medida
1 | ACCUFILM COM 280 FOLHAS | UNID | 2 | 450 | 900
2 | ADESIVO SINGLE BOND ADPER ADESIVO | UND | 10 | 230 | 2300
3 | AGULHA GENGIVAL 30G CURTA UNOJECT CAIXA COM 100 UNIDADES | CX | 10 | 65 | 650
4 | ALGODAO ROLETE C/ 100 | PCT | 100 | 6.5 | 650
5 | ANESTESICO MEPIV. 2% (MEPIADRE) | CX | 30 | 195 | 5850
6 | ANESTÉSICO ARICAÍNA C/EPINEFRINA | CX | 20 | 230 | 4600
7 | ANESTÉSICO TÓPICO | CX | 15 | 22 | 330
8 | APLICADOR APLIK EXTRA FINO BRANCO C/100 | PCT | 5 | 35 | 175
9 | APLICADOR APLIK REGULAR VERDE C/ 100 | PCT | 5 | 35 | 175
10 | APLICADOR CA VIBRUSH FINO AZUL | UND | 5 | 35 | 175
11 | BABADOR DESC. IMPERMEAVEL BRANCO C/100 | PCT | 20 | 20 | 400
12 | CANETA DE ALTA COM LED ROLAMENTOS DE CERÂMICA | UND | 1 | 1350 | 1350
SISTEMA PUSH BUTTON REFRIGERAÇÃO TRIPLA – CONEXÃO DUPLA BORDEN, O PRÓPRIO GIRO DA TURBINA ACENDE O LED DA CANETA.
13 | CIMENTO I.R.M PO+LIQ. | KIT | 10 | 85 | 850
14 | CIMENTO OBTURADOR PROVISORIO 25 G CAVITEC | PCT | 5 | 15 | 75
15 | CONTRA ÂNGULO INTRA COM GIRO DE 360° GRAUS | UND | 1 | 450 | 450
Rotação de até 20.000 rpm; autoclaváveis até 135°C
16 | CUBA ULTRASSÔNICA 50/60HZ 170W 220V | UND | 1 | 1200 | 1200
Possui display digital com 5 ciclos de limpeza pré-programados (90seg, 180seg, 280seg, 380seg e 480seg). Sistema de aquecimento do líquido até 65°. Frequência ultrassônica de 42.000Hz. Cuba de inox com capacidade de 2,6 litros.
17 | DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% SOLUÇÃO 250ML | UND | 10 | 12 | 120
18 | DISCO DE LIXA (SOF-LEX) PRAXIS+MAN C/60 | CX | 2 | 250 | 500
19 | ENVELOPE AUTO SELANTE 90X160MM PACATE COM 100 ENVELOPE | PCT | 20 | 32 | 640
20 | ENVELOPE AUTO SELANTE 90X260MM PACOTE COM 100 | PCT | 30 | 40 | 1200
21 | ESCOVAS MULTICERDAS ADULTO – CERDAS MACIAS, COM CORES SORTIDAS E CAPA PROTETORA. | UND | 200 | 2.9 | 580
22 | ESCOVAS MULTICERDAS INFANTIL – CERDAS MACIAS | UND | 300 | 2.2 | 660
COM CORES SORTIDAS E CAPA PROTETORA
23 | ESPONJA HEMOSTATICA C/10 UND, indicada para cirurgia devido ao seu grande poder hemostático e cicatrizante, é completamente reabsorvido pelo organismo | CX | 20 | 68 | 1360
24 | FIO DENTAL 500M | ROLO | 3 | 18.5 | 55.5
24 | FLUOR GEL NEUTRO 2% 200 ML | TUBO | 10 | 6.9 | 69
26 | FLUORETO DE SÓDIO (FLÚOR) 0,2% SOLUÇÃO – CONTENDO 1L CADA UNIDADE | UND | 10 | 23.5 | 235
27 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOATIVADO – BISNAGA CONTENDO 2G - BRANCO | UND | 5 | 65 | 325
28 | HEMOSTÁTICO SOLUÇÃO auxilia na hemostasia e retração gengival, utilizado nos preparos cavitários para restaurações e para prótese dental. Frasco 10ml | UND | 3 | 35 | 105
29 | IONÔMERO DE VIDRO MAXXION R KIT A2 | KIT | 10 | 69.8 | 698
30 | IONÔMETRO DE VIDRO FORRADOR FOTOPOLIMERIZÁVEL bisnaga contendo 2,5g . | UND | 5 | 85.9 | 429.5
31 | KIT ODONTOLOGICO CONTENDO: 01 ESCOVA DENTAL INFANTIL, 01 CREME DENTAL 50GR, 01 FIO DENTAL 25MT, 01 REVISTA EDUCATIVA. | KIT | 300 | 10.95 | 3285
32 | KITS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA | KIT | 5 | 98.5 | 492.5
- Indicada para acabamento e polimento. Broqueiro acrílico autoclavável, com pontas de silicone para resina, contendo 12 peças. Kit com 12 unidades + broqueiro. Nos formatos: 3 Ogivas sendo: (Branca=fino), (Amarelo =normal), (verde=grosso) + 3 Torpedos sendo:(Branca=fino), (Amarelo =normal), (verde=grosso) + 3 Taças sendo: (Branca=fino), (Amarelo =normal), (verde=grosso)+ 3 Lentilhas sendo: (Branca=fino), (Amarelo =normal), (verde=grosso).
33 | MASCARA DESC TRIPLA COM ELASTICO C/ 50 | CX | 15 | 20 | 300
34 | MICRO MOTOR ODONTOLÓGICOS pray Externo. * Corpo confeccionado em alumínio anodizado: Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. * Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. * Rotação: Até 20.000 rpm * Regulagem da velocidade e sentido de giro (horário ou anti-horário) no corpo do micro motor. * Autoclavável até 135oc Conexão: Borden (2 furos). | UND | 1 | 1500 | 1500
35 | PASTA PROFILÁTICA HERJO TUTTU FRUT 90G | UND | 10 | 5.6 | 56
36 | PEDRA POMES EXTRAFINA-100G CADA UNIDADEA BRASIVOE EMPREGADO NA LIMPEZA E POLIMENTO DO ESMALTE DENTÁRIO, OURO COESIVO, AMÁLGAMA E RESINA ACRÍLICA | UND | 2 | 12.6 | 25.2
37 | PEÇA RETA INTRA | UND | 1 | 890 | 890
38 | PONTA ULTRASSOM – COMPATÍVEL COM A MARCA SCHUSTER – MODELO: PONTA DE PERIODONTIA T1-S ESPECIFICAÇÕES: PARA USO EM ULTRASSOM - MODELO JETLAXIS SONIC LED | UND | 5 | 90 | 450
39 | RESINA FLOW | UND | 5 | 25 | 125
40 | RESINA REPOSIÇAO 1 NA QUALIDADE IGUAL COMPATÍVEL OU SUPERIOR A Z-250: RESTAURADOR UNIVERSAL PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. INDICAÇÃO: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. ( CLASSES I, II, III, IV E V) COMPOSIÇÃO: MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 82% EM PESO E 60% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6 MICRÔMETROS. | UND | 5 | 155 | 775
41 | RESINA REPOSIÇAO A 2 NA QUALIDADE IGUAL COMPATÍVEL OU SUPERIOR A Z-250: RESTAURADOR UNIVERSAL PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. INDICAÇÃO: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. ( CLASSES I, II, III, IV E V) COMPOSIÇÃO: MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 82% EM PESO E 60% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6 MICRÔMETROS. | UND | 10 | 155 | 1550
42 | -RESINA REPOSIÇAO A 3 - NA QUALIDADE IGUAL COMPATÍVEL OU SUP.RESINA REPOSIÇAO A 3 -NA QUALIDADE IGUAL COMPATÍVEL OU SUPERIOR A Z-250: RESTAURADOR UNIVERSAL PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. INDICAÇÃO: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. ( CLASSES I, II, III, IV E V) COMPOSIÇÃO: MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 82% EM PESO E 60% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6 MICRÔMETROS. | UND | 10 | 155 | 1550
43 | RESINA REPOSIÇÃOA 3,5 NA QUALIDADE IGUAL COMPATÍVEL OU SUPERIOR A Z-250: RESTAURADOR UNIVERSAL PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. INDICAÇÃO: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. ( CLASSES I, II, III, IV E V) COMPOSIÇÃO: MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 82% EM PESO E 60% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6 MICRÔMETROS. | UND | 10 | 155 | 1550
44 | RESINA REPOSIÇÃO B-1 NA QUALIDADE IGUAL COMPATÍVEL OU SUPERIOR A Z-250: RESTAURADOR UNIVERSAL PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. INDICAÇÃO: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. ( CLASSES I, II, III, IV E V) COMPOSIÇÃO: MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 82% EM PESO E 60% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6 MICRÔMETROS. | UND | 5 | 155 | 775
45 | RESINA REPOSIÇÃO B-2 NA QUALIDADE IGUAL COMPATÍVEL OU SUPERIOR A Z-250: RESTAURADOR UNIVERSAL PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. INDICAÇÃO: RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. ( CLASSES I, II, III, IV E V) COMPOSIÇÃO: MATRIZ ORGÂNICA: BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA. PARTE INORGÂNICA: ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 82% EM PESO E 60% EM VOLUME. O TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS É DE 0,6 MICRÔMETROS. | UND | 5 | 155 | 775
46 | SACOLÉ DE 5CMX23CM COM MIL UNIDADES CADA PACOTE com 1000 unidades | PCT | 3 | 40 | 120
| SACOLÉ DE 4CMX23CM COM MIL UNIDADES CADA PACOTE com 1000 unidades | PCT | 5 | 50 | 250
47 | SEDA 3-0 COM AGULHA 1,7CM COM 24 | CX | 10 | 85 | 850
48 | SELANTE RESINOSO FOTOPOLIMERIZÁVEL composto por Monômero NCO; Nupol Bis GMA; TEGDMA, Penta; N-metil Dietolamina, BHT; Metacrilato de 2N MEM; Canforoquinona; Cervit T 1000; Bário Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil TS 720 e Titanox 325. Indicação: selamento de fóssulas e fissuras da face de dentes posteriores que apresentam anatomia complexa, em pacientes com alta atividade cariogênica e em dentes recém erupcionados. | UND | 5 | 85 | 425
49 | SUGADOR COLORIDO DESCARTAVEL | PCT | 50 | 15 | 750
50 | TICRESOL FORMALINA 10 ML | UND | 5 | 18 | 90
51 | TIRA DE ACO P/ MATRIZ 07 | UND | 5 | 1.8 | 9
52 | TIRA DE LIXA C/150 | PCT | 5 | 14.5 | 72.5
53 | TIRA DE POLIESTER C/ 50 | PCT | 5 | 2.3 | 11.5
54 | TIRA DE AÇO 4MM C/12 | UND | 5 | 10.5 | 52.5
55 | TIRA DE AÇO P/ MATRIZ 05 | UND | 5 | 1.5 | 7.5
56 | XILOCAINA SPRAY | FR | 3 | 30 | 90
57 | ÁCIDO FOSFÓRICO 37% SERINGA GEL AZUL Pacote contendo 3 bisnagas. | PCT | 30 | 8.5 | 255
58 | ÁGUA OXIGENADA 10VOLS 1LITRO CADA UNIDADE | UND | 10 | 13.5 | 135
59 | DETERGENTE ENZIMÁTICO (FRASCO CONTANDO 1 LITRO) | FR | 6 | 48.6 | 291.6
Detergente enzimático elaborado com 4 enzimas, protease, amilase, lipase e carboidrase, contém tensoativos não iônicos. Indicado para a remoção de matéria orgânica como sangue, fezes, muco e fluidos orgânicos dos instrumentais cirúrgicos garantindo uma melhor desinfecção após limpeza.
60 | MANDRIL PRAXIS mandril esterilizável em autoclave (126ºC, 147kPa, 16min). Aplicação: Mandril para discos Praxis. | UND | 5 | 85 | 425
61 | LUVA DEPROCEDIMENTO LÁTEX TAMANHO PP cada caixa contendo 100 unidades de luva. | CX | 50 | 40 | 2000
62 | SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE – CADA FRASCO CONTENDO 200ML Atinge -50°C; Ponta precisa para aplicação | FR | 2 | 68.9 | 137.8
63 | MATRIZ DE POLIÉSTER PRÉ-MOLAR – EMBALAGEM C/ 20 UNIDADES. | UND | 5 | 210 | 1050
Matrizes de Poliéster com Sistema de Fixação. Geometria e forma que permitem uma adaptação perfeita. Matriz com sistema de fixação incorporado, uso rápido e fácil. Produzidas com poliéster de espessura 0,05mm. Sistema de fixação incorporado, uso rápido e fácil.
64 | MATRIZ DE POLIÉSTER MOLAR – EMBALAGEM C/ 20 UNIDADES | UND | 5 | 210 | 1050
Matrizes de Poliéster com Sistema de Fixação. Geometria e forma que permitem uma adaptação perfeita. Matriz com sistema de fixação incorporado, uso rápido e fácil. Produzidas com poliéster de espessura 0,05mm. Sistema de fixação incorporado, uso rápido e fácil.
62 | FORMOCRESOL 10 ml - Ideal para mumificação da polpa dental. | UND | 2 | 16.8 | 33.6
66 | Touca Descartável TNT Sanfonada com Elástico 100unid. | PCT | 5 | 15 | 75
|  |  |  | TOTAL | 49386.7